# HANKEDOKUMENT

Valvekaamerate ost ja paigaldus

# Üldandmed

  - Hankija nimi ja andmed: Järva-Jaani Vallavalitsus; registrikood 75008261; aadress Pikk tn 56, Järva-Jaani 73301 Eesti; telefon: 3863377; faks: 3863001; e-post: info@jjaani.ee; URL:https://jjaani.kovtp.ee .

  - Hankija kontaktisiku nimi ja andmed seoses käesoleva riigihankega: Uku Talvik, abivallavanem; telefon: 3863377; 5050218; e-post: uku@jjaani.ee .

  - Hankelepingu rahastamisallikas: kohalik omavalitsus, LEADER

  - Pakkumuste esitamise viis: digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil: info@jjaani.ee

  - Pakkumuste esitamise tähtaeg: 07.08.2017 kell 10.00

  - Pakkumuse jõusoleku aeg: 90 päeva arvates pakkumuse esitamise tähtpäevast

# Hankemenetluses osalemine

  - Käesolevaga teeb Järva-Jaani Vallavalitsus ettepaneku osaleda riigihankes „Valvekaamerate ost ja paigaldus“ ning esitada pakkumusi vastavalt hanketeates (edaspidi HT) ja HDs sisalduvatele tingimustele.

  - Pakkumuse esitamisel kinnitab pakkuja, et ta võtab üle kõik HTs ja HDs esitatud tingimused ning esitab pakkumuse vaid nende asjaolude kohta, mille kohta hankija on soovinud võistlevaid pakkumusi.

  - Juhul, kui pakkumuse allkirjastab isik või isikud, kes ei oma seadusest tulenevalt pakkuja esindamise õigust (nt juriidilise isiku poolt esitatud pakkumuse allkirjastab keegi teine kui äriregistri registreerimistunnistusele kantud juhatuse liige, kes omab juriidilise isiku esindamise õigust), esitab pakkuja koos pakkumusega HD Lisa 1 Vormi 1 kohase volikirja tema esindamiseks.

  - Isikud võivad esitada pakkumuse eraldi või ühiselt.

  - Ühispakkujad esitavad ühises pakkumuses kinnituse, et vastutavad hankelepingu täitmise eest solidaarselt.

  - Pakkuja esitab pakkumuses kinnituse hankelepingu täitmiseks vajalike intellektuaalse omandi õiguste olemasolu kohta.

  - Pakkumuses esitab pakkuja kinnituse, et hankelepingu mahust olulise osa (maksumus vähemalt 5% hinnapakkumusest) täitmiseks kaasab ta alltöövõtjaid vaid tingimusel, et hankija on andnud kirjaliku nõusoleku alltöövõtja kasutamiseks.

  - Pakkumuses esitab pakkuja kinnituse, et teised isikud, kelle pädevuse alusel ta on tõendanud hankemenetluses oma tehnilise ja kutsealase pädevuse vastavust kvalifitseerimise tingimustele osalevad hankelepingu vahetult täitmisel vähemalt osas, milles pakkuja tõendas oma tehnilise ja kutsealase pädevuse vastavust kvalifitseerimise tingimustele nende näitajatele.

  - HTs sätestatud hankemenetlusest kõrvaldamise aluste puudumise ja kvalifikatsiooni tõendamiseks kasutab pakkuja HD Lisas 1 esitatud vorme ning teisi asjakohaseid dokumente.

  - Hankemenetlusest kõrvaldamise aluste puudumise ja kvalifikatsiooni tõendamiseks esitatavate dokumentide vormistamisel ja esitamisel järgitakse HD punktis 8.1 sätestatut.

  - Juhul, kui pakkuja tõendab oma tehnilise ja kutsealase pädevuse vastavust kvalifitseerimise tingimustele hankelepingu täitmise raames lisaks oma näitajatele ka teise isiku näitajate alusel, esitab pakkuja selle kohta HD Lisa 1 Vormi 5 kohase teise isiku nõusoleku.

# Hanke eesmärk

Hanke eesmärk on osta ja paigalda videovalvesüsteem Järva-Jaani alevis asukohtadega: Pikk tn 56 (vallamaja esine) ala, Jaani tn 1 (Keskväljaku) ala ja  Lai tn 22 (paberi- ja pakendikonteinerite ala). Vooluühenduse loomine Lai tn 22 paigaldatavale seadmele ei kuulu pakkumuse koosseisu!

Ostetavate ja paigaldatavate seadmete nimekiri on toodud Lisas 2

# Pakkumuse koostamise keel

  - Pakkumus koostatakse eesti keeles.

  - Hankemenetlusest kõrvaldamise aluste puudumise ja kvalifikatsiooni tõendamiseks esitatavad dokumendid esitatakse punktis 4.1 nimetatud keeles.

  - Dokumentide kohta, mis on koostatud muus keeles, kui punktis 4.1 nimetatud, esitatakse vandetõlgi poolt kinnitatud või notariaalselt kinnitatud tõlgi allkirjaga punktis 4.1 nimetatud keelne tõlge. Vastav tõlge lisatakse tõlgitud dokumendi järele.

# Pakkumuse tagatis

  - Hankija ei nõua pakkujalt pakkumuse tagatist.

# Hankelepingu tingimused ja täitmise tähtpäev

  - Edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkujaga sõlmitakse hankeleping, mille projekt on esitatud HD Lisas 3 .

  - Tööd peavad olema lõpetatud hiljemalt 30.09.2017 ning garantiiperiood 24 kuud tööde lõpetamise akti allkirjastamisest arvates

# Pakkumuse maksumuse esitamise struktuur ja valuuta

  - Pakkumuse maksumuse koostamise aluseks on pakkuja poolt täielikult täidetud HD Lisa 2  „Pakkumuse maksumus“ MS Exceli failina.

  - HD Lisas 2 „Pakkumuse maksumus“  artiklite kokkuvõtted esitatakse eurodes täpsusega kaks kohta peale koma.

  - Koos pakkumuse maksumusega esitatakse ka kaamerapiltide kuvatõmmised paigaldatavate kaamerate asukohast.

# Pakkumuse struktuur, nõutud dokumentide loetelu ja pakkumuse märgistamise nõuded

  - Pakkumuse struktuur ja nõutud dokumentide loetelu:

    - Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-posti aadressil: info@jjaani.ee

    - Pakkumus peab olema digitaalselt allkirjastatud.

    - Pakkumus, millele on lisatud hankemenetlusest kõrvaldamise aluste puudumise ja kvalifitseerimise tingimustele vastavuse kontrollimiseks esitatavad dokumendid, peab koosnema ainult järgnevas loetelus nõutud dokumentidest:

  - Kehtiv äriregistri registritunnistus või kehtiv koopia vastavast registritunnistusest, millest nähtuvad juriidilise isiku esindusõiguslikud isikud.

  - HD Lisa 1 Vorm 2 kohane volikiri ühispakkuja esindamiseks (vajadusel).

  - HD Lisa 1 Vorm 3 kohased kinnitused pakkuja individuaalse seisundi kohta.

  - Maksu- ja Tolliameti või pakkuja asukohariigi vastava pädevusega ametiasutuse tõend hankemenetluse algamise päeva seisuga, kui vastavaid andmeid ei ole võimalik kontrollida andmekogus olevate avalike andmete põhjal.

  - HD Lisa 1 Vorm 4 kohane muinsuskaitse objektidel teostatud ehitus- või remonditööde loetelu.

  - HD Lisa 1 Vorm 5 kohane teise isiku nõusolek (vajadusel).

  - HD Lisa 1 Vorm 6 kohased kinnitused pakkumuse kohta.

  - HD Lisa 1 Vorm 1 kohane volikiri dokumentide allkirjastamiseks (vajadusel).

  - HD Lisa 2 kohane Pakkumuse maksumus.

# Pakkumuse jõusoleku tähtaeg

  - Pakkumuse jõusoleku tähtaeg on 90 kalendripäeva pakkumuste esitamise tähtpäevast arvates.

# Täiendav teave hanketeate ja hankedokumentide kohta

Abivallavanem Uku Talvik tel. 5050218; e-post: uku@jjaani.ee

# Pakkumuste esitamine

  - Pakkumuste esitamise tähtpäev 07.08.2017 kell 10:00.

  - Pakkumused tuleb esitada e-posti aadressil: info@jjaani.ee

  - Pakkuja võib esitatud pakkumuse enne pakkumuste esitamise tähtaega tagasi võtta.

# Pakkuja kvalifitseerimine

  - Pakkuja kvalifitseerimine toimub vastavalt riigihangete seaduse 2. peatüki 3. jaole võttes arvesse HDs esitatud kvalifitseerimise tingimusi.

  - Pakkujal peab olema majandustegevuse registris (MTR) esitatud majandustegevusteade: tegevusala: Ehitamine; tegevusala liik: telekommunikatsioonisüsteemi ja -võrgu ehitamine.

# Pakkumuste vastavuse kontroll

  - Hankija kontrollib kvalifitseeritud pakkujate poolt esitatud ja riigihangete seaduse § 46 sätestatud korras avatud pakkumuste vastavust HDs esitatud tingimustele vastavalt riigihangete seaduse § 47 ja § 48.

  - Hankija lükkab pakkumuse tagasi, kui see ei vasta HDs esitatud tingimustele. Hankija võib tunnistada pakkumuse vastavaks, kui selles ei esine sisulisi kõrvalekaldeid nimetatud tingimustest. Pakkumuse tegemisel on koos pakkumusega vajalik esitada kaamerapildi kuvatõmmis pakkumuse kriteeriumile vastava kaameraga igast asukohast üks pilt kuhu paigaldatakse kaamerad.

  - Pakkumus peab sisaldama:

13.3.1 Pikk tn 56 (vallamaja esine) ala:

1 TK Kaamera miinimum parameetritega: Vähemalt 4 MP Mootorjuhitav varifocal objektiiv 2.7-12mm (100°~35°), IR valgustus kuni 50m Toide 12V või PoE (802.3af), töötemperatuur -30°C - 60°C. Reaalne sensoripõhine dünaamika (WDR 120dB).

Analüütikaga kaamera. Frame rate 25fps@4MP; Striim1 - 4M(1~25fps), striim2 - D1(1~25fps), striim3 - 720P(1~25fps); H.265+/H.265/H.264+/H.264. IP 67 ilmastiku kindlas korpuses. MicroSD kuni 128GB toega.

1 TK Võrgu antenn 5 GHz sagedusega andmeedastuseks.

13.3.2 Jaani tn 1 (Keskväljaku) ala:

1 TK 360 kraadi pöördkaamera miinimum parameetritega: objektiiv 6mm ~ 180mm vaatenurgaga 61.2° ~ 2.32°. Ambarella S2L protsessori põhine videoanalüütika. Pööramiskiirus eelpositsioonide vahel kuni 240°/s, eelpositsioonide arv kuni 300. IR LED distants kuni 150 meetrit. Ilmastikukindla (-40°C ~ 60°C, IP67) teostusega.

1 TK varutoite seade Smart UPS 420 Va.

1 TK võrgu antenn 5 GHz sagedusega andmeedastuseks.

13.3.3 Lai tn 22 (paberi- ja pakendikonteinerite) ala –

1 TK Kaamera, miinimum parameetritega: Vähemalt 4 MP IP kaamera. Frame rate 20fps@4M(2688×1520) &25fps@2M(1920×1080), WDR 120dB. Toetatud H.265+/H.265/H.264+/H.264 pakkimine. Mootorjuhitav objektiiv 104°~ 28° (2.7mm~13.5mm), IR valgustus 60m. Toide 12V või PoE (802.3af). IP 67 ilmastikukindlas korpuses.

Metall kast seadmetele 600*500*200.

Varutoite seade Smart UPS 420 Va.

Võrgu antenn 5 GHz sagedusega andmeedastuseks.

  - Pakkuja, kelle pakkumus on tagasi lükatud, ei osale edasises hankemenetluses.

# Kõikide pakkumuste tagasilükkamise alused

# Hankija jätab enesele õiguse lükata kõik pakkumused tagasi, kui kõigi esitatud pakkumuste maksumused ületavad eelarves  planeeritud maksumuse.

# Pakkumuste hindamise kriteeriumid, hindamine ja edukaks tunnistamine

  - Hankija hindab pakkumusi vastavalt riigihangete seaduse § 50 ja § 53.

  - Hankija hindab pakkumusi HD punktis 7 nimetatud pakkumuse maksumuse vormil esitatud pakkumuse kogumaksumuse alusel käibemaksuta.

  - Edukaks pakkumuseks tunnistatakse pakkumus, milles pakutud kogumaksumus ilma käibemaksuta on madalaim.

# Hankelepingu sõlmimine

  - Hankija ning edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkuja allkirjastavad hankelepingu digitaalselt vastavalt poolte kokkuleppele kas üheaegselt või erineval ajal.

  - Hankelepingu allkirjastamisel erinevatel aegadel ei või pakkujale hankelepingu allkirjastamiseks esitamise ning pakkuja poolt allkirjastatud lepingu hankijale esitamise vahe olla pikem kui 7 kalendripäeva.

  - Juhul, kui hankelepingu allkirjastamine digitaalselt ei ole võimalik, saadab hankija edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkujale kaks hankija poolt allkirjastatud hankelepingu eksemplari.

  - Edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkuja peab ühe hankelepingu eksemplari allkirjastatult tagastama hankijale 7 kalendripäeva jooksul hankelepingu saamisest arvates. Hankeleping loetakse kätte saaduks 3 kalendripäeva möödumisel selle postitamisest arvates.

# Vaidlustused ja kaebused

  - Vaidlustuste ja kaebuste esitamine ning menetlemine toimub vastavalt riigihangete seaduse 7. Peatükile.

Esitab pakkuja, kes peab oma asukohamaa seaduste kohaselt olema registreeritud äriregistris ning kelle asukohamaa ei ole Eesti Vabariik.

Esitatakse ühispakkumuse esitamisel. Volikirja ei esita pakkuja, keda volitatakse teiste pakkujate poolt ühispakkumust esitama.

Ühispakkumuse esitamise korral esitatakse iga ühispakkuja kohta.

Ühispakkumuse esitamise korral esitatakse iga ühispakkuja kohta.

Esitatakse juhul, kui pakkumusele ja kvalifikatsiooni tõendamiseks esitatavatele dokumentidele pakkuja esindajana alla kirjutanud isik või isikud ei oma pakkuja esindamise õigust seadusest tulenevalt (nt juriidilise isiku poolt esitatud dokumentidele kirjutab alla keegi teine kui äriregistri registreerimistunnistusele kantud juhatuse liige, kes omab juriidilise isiku esindamise õigust).