Küsimused ja vastused seoses hankega

KÜSIMUS

Palun informatsiooni seoses videovalve kaamerate hankega.

1.Mis taotlus on lisa.2  POS2. analüütikaga kaameral? Mida peab kaamera tarkvara võimaldama(mis analüütika reeglit-näiteks jooneületus või märgitud alas liikumine) ning mis peab analüütilisele häirele järgnema(väljundi rakendumine, e-maili saatmine).

2. Kas võrgusalvesti peab olema 16 või 32 kanaliga?

VASTUS

1. Analüütika peab võimaldama jooneületuse funktsiooni, näotuvastuse funktsiooni ning samuti vajadusel märgitud alas liikumist.

Käesolevas projektis ei ole nende rakendamine kohustuslik, kuid vastava kaamera olemasolul luuakse eeldused ning valmidus. (Asukoht Pikk tn 56)

2. Salvesti puhul on kirjas, et vähemalt 16 kanalit. Võib olla 32 ja või isegi 64 sisendiga salvestusseade.

KÜSIMUS

Kuidas on planeeritud pidev elektritoide kaamerate ja võrguseadmete asukohtades? Kas sellekohane valmidus on olemas või tuleb pakkujal ka see osa pakkuda koos vastavate kooskõlastustega

VASTUS

1. Kaamerale Pikk tn 56, toide samast hoonest (vallamaja), sinna paigutatakse ka salvestusseade.

2. Jaani tn 1 toide samast hoonest (raamatukogu)

3. Lai tn 22 kaamera paigutatakse tänavavalgustusposti külge, toite sinna ehitab välja kohalik kommunaalettevõte.